安宁市气象局行政许可工作流程

防雷装置设计审核

- 受理范围：

油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

- 审批条件：

1、设计单位和人员取得国家规定的资质、资格；

2、申请单位提交的申请材料齐全且符合规定形式。

三、申请材料：

1、填写《防雷装置设计审核申请书》（原件2份）；

2、设计单位和人员的资质证和资格证的复印件（复印件1份，加盖单位公章）；

3、按照法律规定需要进行雷电灾害风险评估的项目，提交《雷电灾害风险评估报告》；

4、防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸（总平面、建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图（含强电和弱电）、设备施工图）、图纸设计所用字体及相关材料。（1份。电子档刻录光盘）；

5、提交总规划平面图；

6、工业建筑物应有生产工艺流程图、无聊存储方式、危险品场所分布等资料；

7、储罐材质、壁厚、储存物形态、储存工作压力数据等资料；

8、防雷产品相关资料；

9、其他与防雷建设有关的施工图（水、电、消防、煤气、金属构架大样、SPD安装等）。

四、办理程序：申请单位提出申请——窗口受理——安宁市气象局审核提交资料（必要时组织专家团队实地抽查），研讨作出许可决定，并报主管领导签发《防雷装置设计核准意见书》——申请单位到窗口取件

五、收费标准及依据：不收费

六、审批时限：

法定时限：7个工作日

承诺时限：5个工作日

七、受理地点和办事窗口：

受理地点：安宁市连然街道金晖路宁湖大厦（群楼1楼）

办事窗口：安宁市政务服务中心气象局窗口
    办公时间：09:00--12:00   13:30--17:00

八、窗口电话：暂无

九、监督电话:  0871—68782188

十、文书表单及办事指南下载

http://zwdt.km.gov.cn/ans/public/index页面下的-“通知公告”-“政务大厅办事指南”

安宁市防雷装置设计审核审批流程图

申请人申请

到安宁市行政服务中心气象窗口

受理

气象局窗口审查申请材料是否齐全、是否符合审批范围，是否是否符合法定形式。

申请材料齐全，符合法定形式，或者申请人按照本气象主管机构的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》。

材料不齐全或者不符合法定形式，一次性告知补正或者修改

决定

在受理后4日内作出许可或不予许可的决定。

作出不予行政许可的决定，发《防雷装置设计修改意见书》。

作出行政许可的书面决定，发《防雷装置设计核准意见书》。

不属于许可范畴或不属于本单位职权的，不予受理，出具《不予受理通知书》。

防雷装置竣工验收

- 受理范围：

油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

- 审批条件：

1、防雷装置设计取得安宁市气象局核发的《防雷装置设计核准意见书》；

2、施工单位和施工技术人员取得国家规定的资质、资格；

3、申请单位提交的申请材料齐全且符合规定形式。

三、申请材料：

1、《防雷装置竣工验收申请书》（原件2份）；

2、施工单位和人员的资质证、资格证书（复印件1份加盖单位公章）；

3、防雷装置施竣工图；

4、防雷产品安装记录；

5、防雷产品出厂合格证书；

6、防雷产品测试报告；

7、《安宁市新建建（构）筑物防雷装置施工质量监督与验收综合检验报告》

四、办理程序：申请单位提出申请——窗口受理——安宁市气象局审核提交资料（必要时组织专家团队实地抽查），研讨作出许可决定，并报主管领导签发《防雷装置验收意见书》——申请单位到窗口取件

五、收费标准及依据：不收费

六、审批时限：

法定时限：5个工作日

承诺时限：4个工作日

七、受理地点和办事窗口：

受理地点：安宁市连然街道金晖路宁湖大厦（群楼1楼）

办事窗口：安宁市政务服务中心气象局窗口
    办公时间：09:00--12:00   13:30--17:00

八、窗口电话：暂无

九、监督电话:  0871—68782188

十、文书表单及办事指南下载

http://zwdt.km.gov.cn/ans/public/index页面下的-“通知公告”-“政务大厅办事指南”

安宁市防雷装置竣工验收审批流程图

建设项目大气环境影响评价使用气象资料审查

- 受理范围：所属安宁市辖区内的建设项目需进行大气环境影响评价使用气象资料的

- 审批条件：城乡规划、重点建设工程和农业综合开发、海洋综合开发等重大区域性经济开发项目，以及大型太阳能、风能等气候意资源开发利用项目；具备相应等级的大气环境影响评价资格单位。

三、申请材料：

1、《建设项目大气环境影响评价气象资料审核申请表》（原件2份）；[ 必需  原件1份  ]

2、建设项目批准文件（已经立项的项目批文）（查原件收复印件件1份）；[ 必需  复印件1份  ]

3、气象资料来源证明。[ 必需  复印件1份  ]

4、需要审查的气象资料（附资料清单）；[ 必需  复印件1份  ]

5、大气环境影响评价资格证书复印件（复印件1份加盖单位公章）；[ 必需  复印件1份  ]

四、办理程序：申请单位提出申请——窗口受理——安宁市气象局进行研讨作出许可决定，并报主管领导对申请单位（人）核发《建设项目大气环境影响许可气象资料核准书》——申请单位到窗口取件

五、收费标准及依据：不收费

六、审批时限：

法定时限：15个工作日

承诺时限：15个工作日

七、受理地点和办事窗口：

受理地点：安宁市连然街道金晖路宁湖大厦（群楼1楼）

办事窗口：安宁市政务服务中心气象局窗口
    办公时间：09:00--12:00   13:30--17:00

八、窗口电话：暂无

九、监督电话:  0871—68782188

十、文书表单及办事指南下载

http://zwdt.km.gov.cn/ans/public/index页面下的-“通知公告”-“政务大厅办事指南”

安宁市建设项目大气环境影响评价使用气象资料审查

申请人申请

到安宁市行政服务中心气象窗口申请人申请

到安宁市行政服务中心气象窗口

受理

气象局窗口审查申请材料是否齐全、是否符合审批范围，是否是否符合法定形式。受理

气象局窗口审查申请材料是否齐全、是否符合审批范围，是否是否符合法定形式。

申请材料齐全，符合法定形式，或者申请人按照本气象主管机构的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》。申请材料齐全，符合法定形式，或者申请人按照本气象主管机构的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》。

料不齐全或者不符合法定形式，一次性告知补正或者修改材料不齐全或者不符合法定形式的，当场退回材料，发放一次性《补正告知》

气象局组织专人及时对申请人的气象资料进行审查，提出审查意见（15个工作日

）决定

在受理后5日内作出许可或不予许可的决定（不包括现场验收时间）。

审查未通过的，出具《气象资料审核不合格意见书》。作出不予行政许可的决定，发《防雷装置验收整改意见书》。

通过审查的，发《气象资料审查合格意见书》。作出行政许可的书面决定，发《防雷装置验收意见书》。

不属于许可范畴或不属于本单位职权的，不予受理，出具《不予受理通知书》。不属于许可范畴或不属于本单位职权的，不予受理，出具《不予受理通知书》。

施放系留气球活动审批

一、受理范围：所属安宁市辖区内施放系留气球活动

- 审批条件：

1、储运气体及充灌、回收气球必须严格遵守国家关于消防、危险化学品安全使用管理等有关规定；

2、施放气球的地点应当与高大建筑物、树木、架空电线、通信线和其他障碍物保持安全的距离，避免碰撞、磨擦和缠绕等；

3、在施放气球的球体或者附属物上必须设置识别标识，标明批准编号和施放单位名称；

4、施放气球必须符合适宜的气象条件；

5、系留气球升放的高度不得高于地面150米，但低于距其水平距离50米的范围内建筑物顶部的除外；

6、施放系留气球必须加装快速放气装置，确保系留牢固，不得擅自释放；

7、施放气球必须由持有施放气球资格证的作业人员进行操作，施放现场应有专人值守，以预防和处理意外情况；

8、手持气球及在闹市区和其它人口密集区域内施放的气球必须充灌非易燃易爆气体；

9、有安全回收措施，必须在批准的施放时间内回收；

10、在依法划设的机场范围、机场净空保护区等飞行管制区域内禁止施放气球，但国家另有规定的除外。

三、申请材料：

1、申请施放气球单位《施放气球资质证》、操作人员施放气球资格证的原件及复印件（复印件各1份，验原件）。[ 必需  复印件1份  ]

2、《安宁市施放气球作业申报表》（原件2份）；[ 必需  原件1份  ]

3、与举办活动方签订的“施放气球活动合同”（复印件1份，验原件）。[ 必需  复印件1份  ]

四、办理程序：申请单位提出申请——窗口受理——安宁市气象局审核提交资料，签写意见并加盖行政审批印章——申请单位到窗口取件

五、收费标准及依据：不收费

六、审批时限：

法定时限：2个工作日

承诺时限：2个工作日

七、受理地点和办事窗口：

受理地点：安宁市连然街道金晖路宁湖大厦（群楼1楼）

办事窗口：安宁市政务服务中心气象局窗口

八、窗口电话：暂无

九、监督电话:  0871—68782188

十、文书表单及办事指南下载

http://zwdt.km.gov.cn/ans/public/index页面下的-“通知公告”-“政务大厅办事指南”

安宁市施放系留气球活动审批流程图

申请人申请

到安宁市行政服务中心气象窗口

受理

收到申请材料当场完成受理工作。材料可当场更正的，允许当场更正。

申请材料齐全，符合法定形式，或者申请人按照本气象主管机构的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》。

材料不齐全或者不符合法定形式的，当场退回材料，发放一次性《补正告知》

申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，当场作出书面的行政许可决定。

决定

依法当场或在受理后2日内作出许可或不予许可的决定。

作出不予行政许可的决定，发《不予批准施放气球告知书》。

作出准予施放的书面决定。

不属于许可范畴或不属于本单位职权的，不予受理，出具《不予受理通知书》。