安宁市人民政府

关于中央第六环境保护督察组

“回头看”（昆环督转〔2018〕41号）D530000201806080037交办件整改落实情况报告

昆明市环境保护督察工作领导小组办公室：

截至2018年8月20日，安宁市政府先后共接收云南省环境保护督察领导小组办公室交办件34件，已完成整改15件，正在整改19件。现将D530000201806080037交办件具体办理情况报告如下：

一、转办编号D530000201806080037反映问题

昆明市很多小区建有中水处理站，没有在用，小区污水直接排入河流后排入滇池。

二、属实情况

不属实。

三、重复情况

无

四、涉及国家级环保督察专项行动情况

未涉及。

五、整改落实情况

已完成整改

六、检查处理情况

（一）现场核实情况

以安宁市节水办纳入管理的54座再生水利用设施为核查对象。检查发现，其中正常运行38座，因入住率不够尚未运行4座，因设备损坏停运12座。

（二）检查发现的问题

12座再生水利用设施因设备损坏停运，4座因入住率不够尚未运行。

（三）针对问题的处理情况

1. 需修复运行的停运设施，明确具体修复时限，由业主负责修复。

2. 可申请停止运行的设施，由业主提出停止运行申请，并承诺将项目产生的污水由业主负责与排水管理部门对接，将污水全部接入市政污水收集管网的方式进行整改。

（四）现场复查情况

经复查，12座因设备损坏停运的中水站，小区内污水全部接入市政污水管网。

（五）整改结果

无小区生活污水外排、乱排现象。

七、责任追究情况

无

八、下步工作计划

（一）须修复运行的停运设施，由业主制定具体整改方案，按照整改要求按时完成整改，恢复设施正常运行。

（二）对申请停止运行的设施，要求业主提出停止运行申请，督促业主与排水管理部门对接，将污水全部接入市政污水收集管网。

（三）对拒不实施整改或实施整改工作不力的停运设施移交水政监察大队立案查处。

九、负责单位及负责人

责任领导：李宝林  安宁市政府副市长

责任单位：安宁市水务局

责任人及联系方式：汪涛  13888036616

安宁市人民政府

2018年8月18日