中石油云南石化有限公司

质量安全环保处

环境监测与统计周报

# [2021年第50期（第50周），总第262期]

质量安全环保处编                        2021年12月25日

一、外排废水监测

1、废水总排口监测

本周公司外排口,按照监测计划在外排水口手工取样分析，各污染物均达标。

| 监测点位 | 监测时间 | pH值 (25℃) | 悬浮物 mg/L | COD mg/L | 挥发酚 mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L | 硫化物 mg/L | 石油类 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HJ 1147 | GB 11901 | HJ 828 | HJ 503 | HJ 665 | HJ 636 | GB/T 11893 | GB/T 16489 | HJ 637 |
|  |  | 6～9 | ≤70 | ≤60 | ≤0.5 | ≤8.0 | ≤40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤5.0 |
| 污水总排口 WS-06-01 | 2021-12-22 09:00 | 8.5 | 6 | 22 | ＜0.04 | 0.11 | 15.2 | 0.47 | <0.020 | <0.24 |

- 雨水池：本周雨水未排。

二、废气监测

# 1、在线监测情况

- 本周公司14套废气、废水在线仪正常运行。渣油加氢装置在线仪表因装置事故导致离线。对14套烟气分析仪按照校准计划每周进行在线仪的定期校准。

2、手工监测情况

本周开展了直柴加氢加热炉烟气的监测.各污染物均达标排放。

| 装置名称 | 监测点位 | 指标/日期 | 烟气温度 （℃） | 烟气流量 Nm3/h | O2 % | CO mg/Nm3 (实测) | CO mg/Nm3 (折算) | SO2 mg/Nm3 (实测) | SO2 mg/Nm3 (折算) | NO mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 16157 | GB/T 16157 | QS/YYH 1006 | HJ 973 | HJ 973 | HJ 57 | HJ 57 | HJ 693 |
|  | 石脑油加氢5台加热炉 FQ-03-01-B | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 |
|  |  | 2021-12-22 | — | — | 2.26 | — | — | — | — | — |
| 加氢联合装置 | 航煤加氢反应进料炉、分馏塔底重沸炉 FQ-03-02-A |  | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 直柴加氢加热炉烟气 FQ-03-02-B | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 |
|  |  | 2021-12-24 | 111 | — | 5.29 | ＜12 | ＜12 | ＜12 | ＜12 | 48 |
| 硫磺回收装置 | 硫磺尾气联合烟道 FQ-04-01 | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤400 | 测量 |
|  |  | 2021-12-22 | — | 40523 | 7.32 | — | — | — | — | — |
| 装置名称 | 监测点位 | 指标/日期 | NO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 (实测) | NOx mg/Nm3 (折算) | 硫化氢 mg/m3 (实测) | 硫化氢 mg/m3 (折算) | 硫化氢 Kg/h | 非甲烷总烃 mg/m3 (实测) | 非甲烷总烃 mg/m3 (折算) |
|  |  |  | HJ 693 | HJ 693 | HJ 693 | QS/YYH 1006 | QS/YYH 1006 | QS/YYH 1006 | HJ 38 | HJ 38 |
|  | 石脑油加氢5台加热炉 FQ-03-01-B | — | 测量 | 测量 | ≤150 | — | — | — | 测量 | ≤60 |
|  |  | 2021-12-22 | — | — | — | — | — | — | 0.93 | 0.89 |
| 加氢联合装置 | 航煤加氢反应进料炉、分馏塔底重沸炉 FQ-03-02-A | — | 测量 | 测量 | ≤150 | — | — | — | 测量 | 测量 |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 直柴加氢加热炉烟气 FQ-03-02-B | — | 测量 | 测量 | ≤150 | — | — | — | 测量 | 测量 |
|  |  | 2021-12-24 | ＜12 | 74 | 85 | — | — | — | — | — |
| 硫磺回收装置 | 硫磺尾气联合烟道 FQ-04-01 | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤21 | 测量 | 测量 |
|  |  | 2021-12-22 | — | — | — | 24 | 32 | 0.97 | — | — |

| 装置名称 | 监测点位 | 指标/日期 | 烟气温度 （℃） | 烟气流量 Nm3/h | 压力 Pa | 含湿量 ％ | O2 % | CO mg/Nm3 (实测) | CO mg/Nm3 (折算) | SO2 mg/Nm3 (实测) | SO2 mg/Nm3 (折算) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 16157 | GB/T 16157 | GB/T 16157 | GB/T 16157 | QS/YYH 1006 | HJ 973 | HJ 973 | HJ 57 | HJ 57 |
| 公用工程 | 三泥焚烧尾气 FQ-06-03 |  | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤80 | 测量 | ≤300 |
|  |  | 2021-12-21 | 103 | 5110 | -132 | 9.9 | 11.84 | ＜12 | ＜12 | ＜12 | ＜12 |
| 装置名称 | 监测点位 | 指标/日期 | NO mg/Nm3 | NO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 (实测) | NOx mg/Nm3 (折算) | HCL mg/m3 (实测) | HCL mg/m3 (折算) | HF mg/m3 (实测) | HF mg/m3 (折算) | — |
|  |  |  | HJ 693 | HJ 693 | HJ 693 | HJ 693 | HJ 549 | HJ 549 | HJ 688 | HJ 688 | — |
| 公用工程 | 三泥焚烧尾气 FQ-06-03 |  | 测量 | 测量 | 测量 | ≤500 | 测量 | ≤70 | 测量 | ≤7.0 | — |
|  |  | 2021-12-21 | 73 | 17 | 119 | 130 | ＜0.80 | ＜0.80 | ＜0.32 | ＜0.32 | — |