整改落实情况公示表

公示单位：安宁市人民政府 2022年9月13日

|  |  |
| --- | --- |
| 反馈（投诉）问题 | D2YN202105010010:昆明市安宁区云南技师学院生活污水露天排放异味扰民；福兴安置小区靠近“二专线”道路，交通噪声扰民。 |
| 整改目标 | 一是云南技师学院明沟排放污水接入新建污水管道内，消除异味；二是“二专线”交通噪音达标。 |
| 整改措施 | 一是云南技师学院沿明沟新建污水管道，将明沟污水通过新建污水管道接入二专线市政污水检查井；对排水明沟进行清掏、清洗，消除异味。二是交警大队、交运局加强对“二专线”该路段夜间通行的监管，如发现渣土车辆不按规定的时间路线通行将依法进行处理；交运局对“二专线”（福兴安置小区段）开展噪音监测，确保噪音达标。 |
| 整改主要工作成效 | 一是云南技师学院于2021年5月5日完成新建污水管道约120米、检查井5座、污水沉淀池1座，污水经新建污水管道排放至“二专线”市政污水管网；云南技师学院已对明沟进行清掏及高压冲洗，现场无异味。二是职教管委会定期对云南技师学院整改情况开展复查检查，明沟排放整改问题无反弹，现场无异味。三是市交运局委托“云南国琨环保科技有限公司” 在2021年12月22日至24日对福兴安置小区临路一侧一层开展噪音检测，在“昼间”和“夜间”对噪音进行连续检测，经检测该路段噪音未超标，检测报告编号：YNDQ-HJ-202112104。**噪音监测情况：**检测日期2021年12月22日、12月23日，监测点位数4个，监测点位名称：福兴安置小区临路一侧第一层，检测结果分别为：55dB（12月22日13:09）、43dB（12月22日夜间00:58）、57dB（12月23日13:25）、45dB（12月23日夜间00:55）。 |
| 责任单位及责任人 | 责任单位：安宁职业教育园区管委会责任人：王鸿麟 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至安宁职业教育园区管委会（地址：安宁职教园区市委党校六楼）。联系人员及电话：张力，15812043650 |