附表：                                           取水申请基本情况表

| 序号 | 水库名称 | 径流面积 （km²） | 水库多年平均来水量（万m³/年） | 总库容 （万m³） | 正常库容 （万m³） | 死库容 （万m³） | 兴利库 （万m³） | 灌溉面积（亩） | 申请取水量（万m³/年） | 退水量 （万m³/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县街街道大红祥水库 | 1.19 | 23.80 | 11.3 | 6.73 | 0.69 | 6.04 | 200 | 6.73 | 1.21 | 申请表、登记表 |
| 2 | 县街街道丰收厂水库 | 3.1 | 57.35 | 34.59 | 21.25 | 3.62 | 17.63 | 650 | 25 | 4.5 | 申请表、登记表 |
| 3 | 县街街道富安村水库 | 5.1 | 68.85 | 12.3 | 10.27 | 0.92 | 9.35 | 130 | 5 | 0.9 | 申请表、登记表 |
| 4 | 县街街道赶枝茂水库 | 1.78 | 37.91 | 23.13 | 13.2 | 2.05 | 11.15 | 360 | 13.2 | 2.37 | 申请表、登记表 |
| 5 | 县街街道好义水库 | 1.14 | 22.8 | 10 | 8 | 0.84 | 7.16 | 210 | 8 | 1.44 | 申请表、登记表 |
| 6 | 县街街道老母猪海水库 | 8.5 | 114.75 | 30 | 28 | 4.77 | 23.23 | 1100 | 30 | 5.4 | 申请表、登记表 |
| 7 | 县街街道梨子园水库 | 16.4 | 180.4 | 11.6 | 10.7 | 2.4 | 8.3 | 230 | 9 | 1.62 | 申请表、登记表 |
| 8 | 县街街道赛者水库 | 0.3 | 7.5 | 10.9 | 8.95 | 0.67 | 8.28 | 140 | 5 | 0.9 | 申请表、登记表 |
| 9 | 县街街道山口老水库 | 11.7 | 128.7 | 62.63 | 51.16 | 4.65 | 46.51 | 710 | 25 | 4.5 | 申请表、登记表 |
| 10 | 县街街道山口门前水库 | 0.95 | 20.9 | 13.5 | 8.66 | 0.89 | 7.77 | 160 | 6 | 1.08 | 申请表、登记表 |
| 11 | 县街街道筲箕凹上水库 | 1.0 | 21.7 | 15.72 | 11.03 | 1.75 | 9.28 | 260 | 9 | 1.62 | 申请表、登记表 |
| 12 | 县街街道筲箕凹中水库 | 1.58 | 34.44 | 16.5 | 10.75 | 0.45 | 10.3 | 310 | 10 | 1.8 | 申请表、登记表 |
| 13 | 县街街道下凤龙潭水库 | 1.68 | 37.8 | 21.67 | 14.02 | 1.4 | 12.62 | 330 | 13 | 2.34 | 申请表、登记表 |
| 14 | 县街街道小红祥上库水库 | 2.0 | 31.6 | 15.23 | 8.41 | 0.85 | 7.56 | 320 | 8 | 1.44 | 申请表、登记表 |
| 15 | 县街街道漩水井水库 | 5.29 | 58.19 | 22.78 | 11.45 | 1 | 10.45 | 300 | 10.5 | 1.89 | 申请表、登记表 |
| 16 | 县街街道冲子水库 | 1.8 | 36.18 | 14.43 | 8.64 | 1.43 | 7.21 | 240 | 9 | 1.62 | 申请表、登记表、论证表 |
| 17 | 县街街道太阳冲水库 | 1.26 | 28.35 | 16.49 | 12.4 | 1.33 | 11.07 | 880 | 12.4 | 2.23 | 申请表、登记表、论证表 |
| 18 | 县街街道新龙潭水库 | 2.45 | 57.33 | 38.6 | 27.3 | 3 | 24.3 | 800 | 30 | 5.4 | 申请表、登记表、论证表 |