整改落实情况公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 反馈（投诉）问题 | X2YN2021041500151.昆明市约一千座农村污水处理设施中数百座非正常运行，处理水质不能稳定达标；其中几十座甚至不存在。2.举报人对昆明市农村污水处理设施中标单位与实际运行单位不一致情况存疑（中标单位为北京科净源公司，实际运行单位为滇池水务公司）。 |
| 整改目标 | 确保农村生活污水处理设施正常运行。 |
| 整改措施 | 1. 加强农村污水处理设施及配套污水收集沟渠的运维管护工作。2. 加快推进农村生活污水处理设施运行调试，尽快完成竣工验收。 |
| 整改主要工作成效 | 一是建立健全运行维护管理长效机制。昆明市生态环境局安宁分局积极探索农村污水治理运行维护管理长效机制，2022年来先后制定出台了《安宁市农村生活污水处理设施运行维护管理实施方案（试行）》及《安宁市农村生活污水收集处理设施运行管理考核方案（试行）》，明确了各有关部门职责、运维经费、考核内容、考核机制、保障措施、运维标准等内容。同时，考核工作坚持“长效机制、注重实效、考核评分”原则，采取定期、不定期对农村生活污水处理设施随机监督检查，年底进行年终考核的方式进行，年度考核结果将作为安排年度农村生活污水收集处理设施运行维护经费的重要依据。二是认真组织开展安宁市农村环境综合整治项目验收工作。安宁市农村环境综合整治工程共分为三期，主要工程内容为建设农村生活污水处理设施及配套管网沟渠，一、二期由昆明市生态环境局安宁分局负责，三期由安宁市农业农村局负责。目前一期、二期工程已完工，已基本完成竣工验收及移交工作；三期工程处于建设中。 |
| 责任单位及责任人 | 昆明市生态环境局安宁分局、安宁市水务局、安宁市农业农村局、各街道办事处。 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局安宁分局（安宁市草铺街道办事处安宁工业园区中小企业科技孵化基地11栋或邮箱375347636@.com）。联系人员及电话：康艺婷，18213901306。 |

公示单位：安宁市人民政府 2022年10月12日