中石油云南石化有限公司

质量安全环保处

环境监测与统计周报

# [2022年第37期（第37周），总第300期]

质量安全环保处编                        2022年9月18日

一、外排废水监测

1、废水总排口监测

本周公司外排口,按照监测计划在外排水口手工取样分析，各污染物均达标。

| 监测时间 | pH值 (25℃) | 悬浮物 mg/L | COD mg/L | 挥发酚 mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L | 硫化物 mg/L | 石油类 mg/L | 氰化物 mg/L | BOD5 mg/L | 钒 mg/L | 苯 mg/L | 甲苯 mg/L | 乙苯 mg/L | 邻二甲苯 mg/L | 间二甲苯 mg/L | 对二甲苯 mg/L | 总有机碳 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HJ 1147 | GB 11901 | HJ 828 | HJ 503 | HJ 665 | HJ 636、 HJ 667 | GB/T 11893、 HJ 670 | HJ 1226 | HJ 637 | HJ 484 | HJ 505 | HJ 673 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 1067 | HJ 501 |
|  | 6～9 | ≤70 | ≤60 | ≤0.5 | ≤8.0 | ≤40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤20 |
| 2022-09-14 09:00 | 7.5 | ＜5 | 19 | ＜0.04 | 0.07 | 22.5 | 0.18 | ＜0.04 | ＜0.24 | 0.069 | 10.1 | 0.056 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 4.7 |

- 雨水池：本周雨水未排。

二、废气监测

# 1、在线监测情况

本周公司15套废气、废水在线仪正常运行。对15套烟气、废水分析仪按照校准计划每周进行在线仪的定期校准。

2、手工监测情况

本周按照监测计划开展三泥焚烧尾气、芳烃油气回收尾气，污染物均达标排放，详见下表。

| 装置名称 | 监测点位 | 指标/日期 | 非甲烷总烃 mg/m3 | 苯 mg/m3 | 甲苯 mg/m3 | 二甲苯 mg/m3 | 非甲烷总烃去除率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HJ 38 | HJ 584 | HJ 584 | HJ 584 |  |
| 储运部装车系统 | 油气回收尾气出口 FQ-05-01 | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≥95 |
|  |  | 2022-09-13 | 16.7 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | 100.0 |
|  | 油气回收尾气进口 | — | 测量 | — | — | — | — |
|  |  | 2022-09-13 | 51908 | — | — | — | — |

| 监测点位 | 指标/日期 | 烟气温度 （℃） | 烟气流量 Nm3/h | 压力 Pa | 含湿量 ％ | O2 % | CO mg/Nm3 (实测) | CO mg/Nm3 (折算) | SO2 mg/Nm3 (实测) | SO2 mg/Nm3 (折算) | NO mg/Nm3 | NO2 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 (实测) | NOx mg/Nm3 (折算) | 烟尘 mg/Nm3 (实测） | 烟尘 mg/Nm3 (折算) | HCL mg/m3 (实测) | HCL mg/m3 (折算) | HF mg/m3 (实测) | HF mg/m3 (折算) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 16157 | GB/T 16157 | GB/T 16157 | GB/T 16157 | Q/SYYH 1006 | HJ973、 HJ/T44 | HJ973、 HJ/T44 | HJ57、 HJ629 | HJ57、 HJ629 | HJ693、 HJ692 | HJ693、 HJ692 | HJ693、 HJ692 | HJ693、 HJ692 | GB/T 16157、 HJ 836 | GB/T 16157、 HJ 836 | HJ 549 | HJ 549 | HJ 688 | HJ 688 |
| 三泥焚烧尾气 FQ-06-03 | — | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤100 | 测量 | ≤100 | 测量 | 测量 | 测量 | ≤300 | 测量 | ≤30 | 测量 | ≤60 | 测量 | ≤4.0 |
|  | 2022-09-15 | 105 | 5613 | -117 | 13.8 | 12.40 | <60 | <60 | ＜10.0 | ＜10.0 | 64 | ＜12 | 85 | 99 | 1.1 | 1.3 | — | — | — | — |
|  | 2022-09-15 | 103 | 5829 | -107 | 13.8 | 12.62 | <60 | <60 | ＜10.0 | ＜10.0 | 54 | ＜12 | 71 | 85 | 1.1 | 1.3 | ＜0.80 | ＜0.80 | 0.32 | 0.38 |
|  | 2022-09-15 | 101 | 5714 | -90 | 14.7 | 12.40 | ＜12 | ＜12 | 12 | 14 | 76 | ＜12 | 99 | 115 | ＜1.0 | ＜1.0 | — | — | — | — |
|  | 2022-09-16 | 105 | 5303 | -90 | 17.6 | 12.22 | ＜12 | ＜12 | 12 | 14 | 87 | ＜12 | 117 | 133 | 1.5 | 1.7 | — | — | — | — |
|  | 2022-09-16 | 105 | 5508 | -113 | 15.5 | 11.96 | ＜12 | ＜12 | 15 | 17 | 82 | ＜12 | 114 | 126 | 1.5 | 1.7 | — | — | — | — |