- 安宁市卫生健康局行政许可事项实施规范

- （基本要素）

- 一、行政许可事项名称：

- 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可

- 主管部门：

- 市卫生健康局

- 三、实施机关：

- 市卫生健康局

- 四、设定和实施依据：

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》

- 五、子项：

无

- 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可

（县级权限）

【53012300800301】

- 一、基本要素

- 1.行政许可事项名称及编码

- 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可

【53012300800301】

- 2.行政许可事项子项名称及编码

- 无

- 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

- 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可

【53012300800301】

- 4.设定依据

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》

- 5.实施依据

- 《放射诊疗管理规定》、《云南省放射诊疗许可管理办法》

- 6.监管依据

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三条第二款国务院公安、卫生等部门按照职责分工和本条例的规定，对有关放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理。

《放射诊疗管理规定》 第三条 卫生部负责全国放射诊疗工作的监督管理。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内放射诊疗工作的监督管理。

7.实施机关：县级卫生健康主管部门

8.审批层级：县级

9.行使层级：县级

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：县级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

- 14.对应政务服务事项国家级基本目录名称

- 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可

- 15.要素统一情况：全部要素全国统一

- 二、行政许可事项类型

条件型

- 三、行政许可条件

- 1.准予行政许可的条件

- 医疗机构开展放射诊疗工作，应当具备以下基本条件：

- （1）具有经核准登记的医学影像科诊疗科目；

- （2）具有符合国家相关标准和规定的放射诊疗场所和配套设施；

- （3）具有质量控制与安全防护专（兼）职管理人员和管理制度，并配备必要的防护用品和监测仪器；

- （4）产生放射性废气、废液、固体废物的，具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案；

- （5）具有放射事件应急处理预案。

- 2.规定行政许可条件的依据

- 《放射诊疗管理规定》第六条

- 四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：医疗机构

2.是否为涉企许可事项：否

3.涉企经营许可事项名称：无

- 4.许可证件名称：《放射诊疗许可证》

5.改革方式：无

6.具体改革举措

优化许可服务流程

7.加强事中事后监管措施

建立放射诊疗管理档案，将信息录入监管平台，开展常态化监督管理工作。

- 五、申请材料

- 1.申请材料名称

- (1)《放射诊疗许可申请表》1份；

(2)放射诊疗专业技术人员的名册原件1份;

(3)职业健康检查、个人剂量监测结果材料各1份；

(4)取得资质的检测机构出具的年度内的设备性能检测报告和放射防护检测报告1份；

- (5)安全管理制度和放射事件应急处理预案1份；

- 2.规定申请材料的依据

提交申请材料法律依据：《放射诊疗管理规定》第十四条、《云南省放射诊疗许可管理办法》第十条。

- 六、中介服务

1.有无法定中介服务事项：无

2.中介服务事项名称：无

3.设定中介服务事项的依据：无

4.提供中介服务的机构：无

5.中介服务事项的收费性质：无

- 七、审批程序

- 1.办理行政许可的程序环节

（1）申请人提出申请

（2）审批机构受理/不予受理

（3）审批机构审查

（4）审批机构反馈审批意见

- 2.规定行政许可程序的依据

- 《放射诊疗管理规定》第十一条 医疗机构设置放射诊疗项目，应当按照其开展的放射诊疗工作的类别，分别向相应的卫生行政部门提出建设项目卫生审查、竣工验收和设置放射诊疗项目申请; 第十二条 新建、扩建、改建放射诊疗建设项目，医疗机构应当在建设项目施工前向相应的卫生行政部门提交职业病危害放射防护预评价报告，申请进行建设项目卫生审查。立体定向放射治疗、质子治疗、重离子治疗、带回旋加速器的正电子发射断层扫描诊断等放射诊疗建设项目，还应当提交卫生部指定的放射卫生技术机构出具的预评价报告技术审查意见。卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起三十日内，作出审核决定。经审核符合国家相关卫生标准和要求的，方可施工;第十三条 医疗机构在放射诊疗建设项目竣工验收前，应当进行职业病危害控制效果评价；并向相应的卫生行政部门提交下列资料，申请进行卫生验收; 第十四条 医疗机构在开展放射诊疗工作前，应当提交下列资料，向相应的卫生行政部门提出放射诊疗许可申请。

- 《云南省放射诊疗许可管理办法》第五条第三款县级人民政府卫生行政部门负责辖区内开展X射线影像诊断工作的医疗机构放射诊疗许可的审查、审批和放射诊疗许可证的发放管理工作。

- 3.是否需要现场勘验：否

- 4.是否需要组织听证：否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

6.是否需要检验、检测、检疫：否

7.是否需要鉴定：否

8.是否需要专家评审：否

9.是否需要向社会公示：是

10.是否实行告知承诺办理：是

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

- 八、受理和审批时限

1.承诺受理时限：1个工作日

- 2.法定审批时限：20个工作日

- 3.规定法定审批时限依据

- 《放射诊疗管理规定》第十五条第二款 卫生行政部门应当自受理之日起二十日内作出审查决定，对合格的予以批准, 发给《放射诊疗许可证》；不予批准的，应当书面说明理由。

4.承诺审批时限：2个工作日

- 九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

- 2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据：无

- 十、行政许可证件

- 1.审批结果类型：证件

- 2.审批结果名称：《放射诊疗许可证》

- 3.审批结果的有效期限：四年

- 4.规定审批结果有效期限的依据

根据《放射诊疗管理规定》第十五条第三款“《放射诊疗许可证》的格式由卫生部统一规定）”有效期限为四年。

- 5.是否需要办理审批结果变更手续：是

- 6.办理审批结果变更手续的要求

- 《放射诊疗管理规定》第十七条第二款：医疗机构变更放射诊疗项目的，应当向放射诊疗许可批准机关提出许可变更申请，并提交变更许可项目名称、放射防护评价报告等资料；同时向卫生行政执业登记部门提出诊疗科目变更申请，提交变更登记项目及变更理由等资料。卫生行政部门应当自收到变更申请之日起二十日内做出审查决定。未经批准不得变更。

- 《云南省放射诊疗许可管理办法》第二十一条：医疗卫生机构变更放射诊疗项目的，应当向放射诊疗许可批准机关提出许可变更申请，并提交下列材料：

- （一）放射诊疗许可变更申请表；

- （二）《放射诊疗许可证》正、副本（原件）；

- （三）变更项目相关专业技术人员的任职资格证书（复印件）；

- （四）变更诊疗科目的设备清单；

- （五）新增放射诊疗项目建设项目竣工验收批复，大型医用设备须提供有效的大型医用设备配置许可（原件及复印件）；

- （六）新增设备的性能和防护检测报告。

- 卫生行政部门应当自收到变更申请之日起二十日内作出审查决定。未经批准不得变更。

- 7.是否需要办理审批结果延续手续：是

- 8.办理审批结果延续手续的要求

- 《卫生行政许可管理办法》第四十四条：被许可人依法需要延续卫生行政许可有效期的，应当在该卫生行政许可有效期届满30日前向作出卫生行政许可决定的卫生行政部门提出申请，并按照要求提供有关材料。但法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。

- 9.审批结果的有效地域范围

- 本（市）县

- 10.规定审批结果有效地域范围的依据

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三条第二款国务院公安、卫生等部门按照职责分工和本条例的规定，对有关放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理。

《放射诊疗管理规定》 第三条 卫生部负责全国放射诊疗工作的监督管理。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内放射诊疗工作的监督管理。

- 十一、行政许可数量限制

- 1.有无行政许可数量限制：无

- 2.公布数量限制的方式：无

- 3.公布数量限制的周期：无

- 4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

- 5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据：无

- 十二、行政许可后年检

- 1.有无年检要求：有

2.设定年检要求的依据：《放射诊疗管理规定》 第十七条第一款 《放射诊疗许可证》与《医疗机构执业许可证》同时校验，申请校验时应当提交本周期有关放射诊疗设备性能与辐射工作场所的检测报告、放射诊疗工作人员健康监护资料和工作开展情况报告。《放射诊疗许可证发放管理程序》第十八条 医疗机构《放射诊疗许可证》的校验与《医疗机构执业许可证》校验一并进行，并由核发《医疗机构执业许可证》的卫生行政部门负责具体校验事宜。

- 3.年检周期：每年一次；

4.年检是否要求报送材料：是

（1）《放射诊疗许可证校验申请表》原件1份；

（2）放射诊疗人员资质证书、放射工作人员职业健康检查、个人剂量计材料复印件各1份；

（3）建设项目竣工验收合格证明文件（放射防护检测报告、设备性能检测报告）复印件各1份；

（4）放射安全管理制度及应急处理预案原件1份；

- （5）放射诊疗许可证正副本

- 5.年检报送材料名称：放射诊疗许可证校验申请材料

- 6.年检是否收费：无

- 7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据：无

- 8.通过年检的证明或者标志：在《放射诊疗许可证》副本上加盖“已效验”章。

- 十三、行政许可后年报

- 1.有无年报要求：无

- 2.年报报送材料名称：无

- 3.设定年报要求的依据：无

- 4.年报周期：无

- 十四、监管主体

- 县级卫生健康主管部门

- 十五、备注